## Base de données
AVERTISSEMENT : CONSULTER LES COMMENTAIRES AVANT D'UTILISER LA BASE DE DONNEES (positionner la souris sur le triangle rouge situé en haut à droite des cellules de la ligne n°3). NB : Chaque composant est étudié sur deux lignes.
| DONNEES MAUVES = CRITERES DE SELECTION ADMINISTRATIFS | [9 empty] | DONNEES BLEUES = CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX | [6 empty] | DONNEES VERTES = DONNEES LIEES AU TRAITEMENT DU MATERIAU
N° du Rapport | REGION | Département | Direction 1 | Direction 2 | Immeuble 1 (CA=cité administrative) | Immeuble 2 (Service occupant) | ville | CP | SHON | Nécessité de mise à jour DTA | Composant amiante friable | Groupe de composant | Type de composant | Quantité | Unité | Etat de conservation | Situation de l'amiante | N° de la solution dans le rapport | Solution étudiée | évaluation de la solution (1=privilégiée ; 2=alternative) | Priorité d'exécution des travaux | Estimation du cout global travaux (euros HT) | TRAV_T8 | TRAV_T9 | TRAV_T10 | Fonctionnelle | Technique | Délai | Cout
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 1 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 1026 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 4 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 3554 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 11 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 9 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 5837.03 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 524 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 36586.56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 139 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 12505.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 79 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 175 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 14259.75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 4 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 5 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 4 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 3725 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de vide-ordure | 8.45 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 30 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Autre non friable | Enveloppe de calorifugeage | 1 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 361 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGDDI-ROISSY CGD | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 7530 | ROISSY CGD | 95701 | nc | OUI | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 191 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 11 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 4384.04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 570 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 39154.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de vide-ordure | 8.45 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 6289 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 4 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 11 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 85 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 4399 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 4 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 5.6 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 3901.98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 85 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 11099.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 79 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 12443.67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 29.1 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 957 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 43065 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 0.3 | Ml | Etat dégradé | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 29.1 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 5675.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-LUZARCHES | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | RP / Luzarches | LUZARCHES | 95270 | 293 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 1.2 | Ml | Etat dégradé | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 1 | Prioritaire | 200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 57 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 2 | Non prioritaire | 2950 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de cheminée | 0.6 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 3579 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 45 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 2678 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 170 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 11950 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 265 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 11925 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 212.71 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 11007 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 19 | M² | Etat dégradé | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Prioritaire | 4619.92 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 01 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât 3416 modul | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 34 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 6564.06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 139 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 6255 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 1472 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 66240 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 45 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 6846.05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 300 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 13500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 300 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 21636 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Autre non friable | Enveloppe de calorifugeage | 30 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Autre non friable | Enveloppe de calorifugeage | 30 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 5942.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 400 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 370 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 721 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 32445 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 142 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 32280 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 16 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 43 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 16257.06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 11 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 7532.04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 1192 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 77530.48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 54 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGDDI-ROISSY CGD | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 7530 | ROISSY CGD | 95701 | nc | OUI | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 191 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 17288.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 89.46 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 9523.9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 814 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 57 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 8504.13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 01 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât 3416 modul | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Porte | Portes coupe feu (vantaux) | 1 | Uni. | En attente d'identification | En attente d'identification | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (eau) | 20 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 212.71 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 19964.62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 04 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3520 Dars | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Autre non friable | Enveloppe de calorifugeage | 35 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 98 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 9491.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 30 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 11103 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 9.82 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 584 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 570 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 9 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 5 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 3610 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 4 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 3548 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 9.82 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 1910.98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 12 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 01 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât 3416 modul | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 34 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 2023 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 209 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 0.3 | Ml | Etat dégradé | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Prioritaire | 643 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 173 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 13905.37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 12 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 6803.04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 17 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 5564.05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 9 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 1200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 04 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3520 Dars | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Autre non friable | Enveloppe de calorifugeage | 35 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 6480.15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 2 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 7728 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 400 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 56091 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 2 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 471 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 41516.79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de vide-ordure | 10 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (eau) | 20 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 5748 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-EAUBONNE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Eaubonne | EAUBONNE | 95603 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 1 | Ml | En attente d'identification | En attente d'identification | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 250 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 23209 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 510 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 22950 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de vide-ordure | 10 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 5132 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 3.5 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 1538.99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 56 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 14 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 9425.02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 31 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 12283.02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 3.5 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 56 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 13661.08 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 56 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 13661.08 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 1090 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 131838.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 370 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 48120.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 96 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 471 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 814 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 70031.86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 1090 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 370 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 48120.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 400 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 400 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 180030 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 400 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGCP-LUZARCHES | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | RP / Luzarches | LUZARCHES | 95270 | 293 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 1.2 | Ml | Etat dégradé | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Prioritaire | 3407 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 280 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-OSNY | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Osny Centre Informatique | OSNY | 95520 | 8029 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 170 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 31 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 141 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 7296 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 291 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 835 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 37575 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 915 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 41175 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 9 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 3622.98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 664 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 45109.16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 240 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 18258.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 19 | M² | Etat dégradé | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Prioritaire | 855 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 32 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 470.08 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 209 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 16844.21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 43 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-SAINT LEU LA FORET | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Ermont | SAINT LEU LA FORET | 95320 | 4257 | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 1 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 89.46 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 4629 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 43 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 16 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 10771.04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 940 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 43 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 16257.06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 17 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 43 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 16257.06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 280 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 37554.8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 628 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 43125.32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 14 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 142 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 7348 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 253 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 265 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 19728.85 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 96 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 9374.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 56 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 1160 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 70711.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 1160 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 52200 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 250 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 510 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 34698.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 1192 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 53640 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 915 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 60817.35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 75 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 8102.25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 75 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGCP-L'ISLE ADAM | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / L'isle adam | L'ISLE ADAM | 95290 | nc | OUI | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de cheminée | 0.6 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 300 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Éléments ponctuels et Accessoires de toiture | 0.3 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Éléments ponctuels et Accessoires de toiture | 0.3 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 240 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 310 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 22614.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 384 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 32 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 2 | Non prioritaire | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 654 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 44558.26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 310 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 524 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 23580 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 384 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 27559.96 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 654 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 29430 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 628 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 28260 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 175 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 1 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGI-ERMONT | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Richepin | ERMONT | 95120 | 5456 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 54 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 6597.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 233 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 18124.77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 233 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 10485 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-GARGES LES GONNESSE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Marteau | GARGES LES GONNESSE | 95143 | 5077 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 291 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 21552.79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 1100 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 137641 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Autre non friable | Entourages de poteaux | 43 | Ens | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 1472 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 95217.68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 945 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 77210 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 474 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 39133.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 474 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 21330 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 253 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 35437.68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 1100 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 721 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 61208.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGDDI-ROISSY CDG 05 | ILE DE France | 95 |  | -DGDDI- |  | Roissy CDG Bât. 3701 | ROISSY CGD | 95701 | nc | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 173 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 7785 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
95-DGCP-MONTMORENCY | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGCP- |  | TP / Montmorency | MONTMORENCY | 95160 | 675 | NON | NON | Conduit / Canalisation | Conduit de fluide (air) | 5.6 | Ml | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 957 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 75002.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 141 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 21186.74 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 400 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 56091 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Panneaux / Cloisons | Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) | 370 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 664 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 29880 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 98 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 1 | Surveillance | 2 | Non prioritaire | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 353 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 15885 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 353 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 25545.57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 143 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 17302.02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-ARGENTEUIL | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Verdun | ARGENTEUIL | 95100 | 3642 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 835 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 1 | Retrait | 2 | Non prioritaire | 56149.15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 143 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 7400 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 940 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante confinée | Solution 2 | Retrait | 1 | Non prioritaire | 80937.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
95-DGI-CERGY PONTOISE | ILE DE France | 95 | DGFIP | -DGI- |  | HDI/Hirsch | CERGY PONTOISE | 95000 | 11701 | NON | NON | Revêtement de sol | Dalle de sol plastique | 945 | M² | Bon état de conservation | Présence d'amiante accessible | Solution 2 | Encapsulage | 1 | Non prioritaire | 42525 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
Note on A3: Le numéro de rapport renvoie au document d'où sont extraites les données figurant dans la base. Pour consulter le rapport, l'utilisateur doit rechercher le fichier numérique (format excel) portant le même nom.
Note on K3: Pour connaître la cause de la mise à jour, consulter le rapport correspondant (notamment les observations de l'opérateur)
Note on M3: Les composants de type FCFP (flocages, calorifugeages faux plafonds) obéissent à une réglementation particulière.
Note on S3: Renvoie au numéro de la solution étudiée dans le rapport (onglet étude du composant).
Note on U3: Classement relatif des deux solutions étudiées sur la base de 7 critères (efficacité, pérennité, esthétique, contraintes fonctionnelles, contraintes techniques, coût, délai).
Note on V3: Le classement Prioritaire/Non prioritaire est destiné à identifier un ordre de priorité pour la définition éventuelle d'un calendrier d'action ; il n'est pas synonyme d'urgence.
Note on W3: Le coût engloble le traitement de l'amiante et le remplacement du matériau ainsi que les sujétions annexes éventuelles (travaux induits par le traitement de l'amiante).
BASE DE DONNEES AMIANTE (la base de données est constituée des éléments d'information résultant de l'analyse des DTA ou documents communiqués par les services et de visites des sites effectuées entre décembre 2007 et mars 2008)